## Lisa Clean
Versija: 2020
LISA CLEAN
Turpgaitas temp.°C | 75 | Atpakaļgaitas temp.°C | 65 | Telpas temp.°C | 20
Zemāk uzskaitītās sekas tiek aprēķinātas saskaņā ar EN 442.
Ņemiet vērā, ka aprēķinātā siltumatdeve jāpārbauda pret izvēlēto vārsta ieliktni pie paredzētās spiediena starpības un ΔT.
Ja vārsta ieliktnis nespēj piegādāt aprēķināto plūsmu, temperatūras diapazons jāpielāgo vai jauda jāsadala divos radiatoros.
LOW | [5 empty] | LOW |  | HIGH
Augstums 70 | [5 empty] | Augstums 140 |  | Augstums 70
Garums (mm) | [5 empty] | Garums (mm) |  | Garums (mm)
| Siltumatdeve (watt) | [5 empty] | Siltumatdeve (watt) |  | Siltumatdeve (watt)
| 5 PIPE | 7 PIPE | 9 PIPE | 11 PIPE |  |  | 5 PIPE |  | 7 PIPE | 9 PIPE | 11 PIPE
400 | 171.1999 | 234.3999 | 297.9999 | 368.7999 |  | 400 | 256.7999 | 400 | 238.3999 | 305.1999 | 377.5999
500 | 213.9999 | 292.9999 | 372.4999 | 460.9999 |  | 500 | 320.9999 | 500 | 297.9999 | 381.4999 | 471.9998
600 | 256.7999 | 351.5999 | 446.9999 | 553.1998 |  | 600 | 385.1999 | 600 | 357.5999 | 457.7999 | 566.3998
700 | 299.5999 | 410.1999 | 521.4998 | 645.3998 |  | 700 | 449.3999 | 700 | 417.1999 | 534.0998 | 660.7998
800 | 342.3999 | 468.7998 | 595.9998 | 737.5998 |  | 800 | 513.5998 | 800 | 476.7998 | 610.3998 | 755.1998
900 | 385.1999 | 527.3998 | 670.4998 | 829.7997 |  | 900 | 577.7998 | 900 | 536.3998 | 686.6998 | 849.5997
1000 | 427.9999 | 585.9998 | 744.9998 | 921.9997 |  | 1000 | 641.9998 | 1000 | 595.9998 | 762.9998 | 943.9997
1100 | 470.7998 | 644.5998 | 819.4997 | 1014.1997 |  | 1100 | 706.1998 | 1100 | 655.5998 | 839.2997 | 1038.3997
1200 | 513.5998 | 703.1998 | 893.9997 | 1106.3996 |  | 1200 | 770.3998 | 1200 | 715.1998 | 915.5997 | 1132.7996
1300 | 556.3998 | 761.7998 | 968.4997 | 1198.5996 |  | 1300 | 834.5997 | 1300 | 774.7998 | 991.8997 | 1227.1996
1400 | 599.1998 | 820.3997 | 1042.9997 | 1290.7996 |  | 1400 | 898.7997 | 1400 | 834.3997 | 1068.1997 | 1321.5996
1500 | 641.9998 | 878.9997 | 1117.4996 | 1382.9996 |  | 1500 | 962.9997 | 1500 | 893.9997 | 1144.4996 | 1415.9995
1600 | 684.7998 | 937.5997 | 1191.9996 | 1475.1995 |  | 1600 | 1027.1997 | 1600 | 953.5997 | 1220.7996 | 1510.3995
1700 | 727.5998 | 996.1997 | 1266.4996 | 1567.3995 |  | 1700 | 1091.3996 | 1700 | 1013.1997 | 1297.0996 | 1604.7995
1800 | 770.3998 | 1054.7997 | 1340.9996 | 1659.5995 |  | 1800 | 1155.5996 | 1800 | 1072.7997 | 1373.3996 | 1699.1995
1900 | 813.1997 | 1113.3996 | 1415.4995 | 1751.7994 |  | 1900 | 1219.7996 | 1900 | 1132.3996 | 1449.6995 | 1793.5994
2000 | 855.9997 | 1171.9996 | 1489.9995 | 1843.9994 |  | 2000 | 1283.9996 | 2000 | 1191.9996 | 1525.9995 | 1887.9994
2100 | 898.7997 | 1230.5996 | 1564.4995 | 1936.1994 |  | 2100 | 1348.1996 | 2100 | 1251.5996 | 1602.2995 | 1982.3994
2200 | 941.5997 | 1289.1996 | 1638.9995 | 2028.3994 |  | 2200 | 1412.3995 | 2200 | 1311.1996 | 1678.5995 | 2076.7993
2300 | 984.3997 | 1347.7996 | 1713.4995 | 2120.5993 |  | 2300 | 1476.5995 | 2300 | 1370.7996 | 1754.8994 | 2171.1993
2400 | 1027.1997 | 1406.3995 | 1787.9994 | 2212.7993 |  | 2400 | 1540.7995 | 2400 | 1430.3995 | 1831.1994 | 2265.5993
2500 | 1069.9997 | 1464.9995 | 1862.4994 | 2304.9993 |  | 2500 | 1604.9995 | 2500 | 1489.9995 | 1907.4994 | 2359.9992
2600 | 1112.7996 | 1523.5995 | 1936.9994 | 2397.1992 |  | 2600 | 1669.1995 | 2600 | 1549.5995 | 1983.7994 | 2454.3992
2700 | 1155.5996 | 1582.1995 | 2011.4994 | 2489.3992 |  | 2700 | 1733.3994 | 2700 | 1609.1995 | 2060.0993 | 2548.7992
2800 | 1198.3996 | 1640.7995 | 2085.9993 | 2581.5992 |  | 2800 | 1797.5994 | 2800 | 1668.7995 | 2136.3993 | 2643.1992
2900 | 1241.1996 | 1699.3995 | 2160.4993 | 2673.7991 |  | 2900 | 1861.7994 | 2900 | 1728.3994 | 2212.6993 | 2737.5991
3000 | 1283.9996 | 1757.9994 | 2234.9993 | 2765.9991 |  | 3000 | 1925.9994 | 3000 | 1787.9994 | 2288.9993 | 2831.9991
info@lyngson.lv www.lyngson.lv Tel: +371 28663443 |  | Lyngson SIA Akači, Grēnes,Olaines pag., Latvija LV-2127
*Lai uzturētu nepārtrauktu produkta attīstību, LYNGSON patur tiesības mainīt tehniskās
specifikācijas, bez iepriekšēja brīdinājuma.
*LYNGSON patur tiesības uz jebkādām kļūdām/nepareiziem datiem.

## Blad1 (hidden)
Höjd 70
| 5 Pipe |  | 7 Pipe |  | 9 Pipe |  | 11 Pipe
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n
400 | 171.2 |  | 234.4 |  | 298 |  | 368.8
500 | 214 |  | 293 |  | 372.5 |  | 461
600 | 256.8 |  | 351.6 |  | 447 |  | 553.2
700 | 299.6 |  | 410.2 |  | 521.5 |  | 645.4
800 | 342.4 |  | 468.8 |  | 596 |  | 737.6
900 | 385.2 |  | 527.4 |  | 670.5 |  | 829.8
1000 | 428 | 1.1909 | 586 | 1.1875 | 745 | 1.1841 | 922 | 1.1807
1100 | 470.8 |  | 644.6 |  | 819.5 |  | 1014.2
1200 | 513.6 |  | 703.2 |  | 894 |  | 1106.4
1300 | 556.4 |  | 761.8 |  | 968.5 |  | 1198.6
1400 | 599.2 |  | 820.4 |  | 1043 |  | 1290.8
1500 | 642 |  | 879 |  | 1117.5 |  | 1383
1600 | 684.8 |  | 937.6 |  | 1192 |  | 1475.2
1700 | 727.6 |  | 996.2 |  | 1266.5 |  | 1567.4
1800 | 770.4 |  | 1054.8 |  | 1341 |  | 1659.6
1900 | 813.2 |  | 1113.4 |  | 1415.5 |  | 1751.8
2000 | 856 |  | 1172 |  | 1490 |  | 1844
2100 | 898.8 |  | 1230.6 |  | 1564.5 |  | 1936.2
2200 | 941.6 |  | 1289.2 |  | 1639 |  | 2028.4
2300 | 984.4 |  | 1347.8 |  | 1713.5 |  | 2120.6
2400 | 1027.2 |  | 1406.4 |  | 1788 |  | 2212.8
2500 | 1070 |  | 1465 |  | 1862.5 |  | 2305
2600 | 1112.8 |  | 1523.6 |  | 1937 |  | 2397.2
2700 | 1155.6 |  | 1582.2 |  | 2011.5 |  | 2489.4
2800 | 1198.4 |  | 1640.8 |  | 2086 |  | 2581.6
2900 | 1241.2 |  | 1699.4 |  | 2160.5 |  | 2673.8
3000 | 1284 |  | 1758 |  | 2235 |  | 2766
LOW Höjd 140
5 Pipe
Längd (mm) | Effekt | n
400 | 256.8
500 | 321
600 | 385.2
700 | 449.4
800 | 513.6
900 | 577.8
1000 | 642 | 1.1909
1100 | 706.2
1200 | 770.4
1300 | 834.6
1400 | 898.8
1500 | 963
1600 | 1027.2
1700 | 1091.4
1800 | 1155.6
1900 | 1219.8
2000 | 1284
2100 | 1348.2
2200 | 1412.4
2300 | 1476.6
2400 | 1540.8
2500 | 1605
2600 | 1669.2
2700 | 1733.4
2800 | 1797.6
2900 | 1861.8
3000 | 1926
HIGH Höjd 70
| 7 Pipe |  | 9 Pipe |  | 11 Pipe
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n
400 | 238.4 |  | 305.2 |  | 377.6
500 | 298 |  | 381.5 |  | 472
600 | 357.6 |  | 457.8 |  | 566.4
700 | 417.2 |  | 534.1 |  | 660.8
800 | 476.8 |  | 610.4 |  | 755.2
900 | 536.4 |  | 686.7 |  | 849.6
1000 | 596 | 1.1875 | 763 | 1.1841 | 944 | 1.1807
1100 | 655.6 |  | 839.3 |  | 1038.4
1200 | 715.2 |  | 915.6 |  | 1132.8
1300 | 774.8 |  | 991.9 |  | 1227.2
1400 | 834.4 |  | 1068.2 |  | 1321.6
1500 | 894 |  | 1144.5 |  | 1416
1600 | 953.6 |  | 1220.8 |  | 1510.4
1700 | 1013.2 |  | 1297.1 |  | 1604.8
1800 | 1072.8 |  | 1373.4 |  | 1699.2
1900 | 1132.4 |  | 1449.7 |  | 1793.6
2000 | 1192 |  | 1526 |  | 1888
2100 | 1251.6 |  | 1602.3 |  | 1982.4
2200 | 1311.2 |  | 1678.6 |  | 2076.8
2300 | 1370.8 |  | 1754.9 |  | 2171.2
2400 | 1430.4 |  | 1831.2 |  | 2265.6
2500 | 1490 |  | 1907.5 |  | 2360
2600 | 1549.6 |  | 1983.8 |  | 2454.4
2700 | 1609.2 |  | 2060.1 |  | 2548.8
2800 | 1668.8 |  | 2136.4 |  | 2643.2
2900 | 1728.4 |  | 2212.7 |  | 2737.6
3000 | 1788 |  | 2289 |  | 2832